# Osmose

Série Osmose effet carreau ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Décoré – 9,0 mm d’épaisseur

Formats : Hexagone 25x21,6 cm

Couleurs : Cendre – Ocre – Sable

Motifs : Floral – Geom Clair – Geom Foncé – Geom N&B

Classement UPEC :  Dossier UPEC en cours

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC8)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A (équivalent à PN12)

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Motifs au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.